Уважаемые жители Парамоновского сельского поселения!

За истекший 2011 год  в Морозовском районе произошло 44 пожара, погибло 4 человека , травмированы на пожарах 3 человека. Основными причинами пожара являются: неисправность электрооборудования, печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем.

Напоминаем Вам элементарные правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать огненной беды.

Территория, прилегающая к жилым домам должна своевременно очищаться от мусора, горючих отходов, опавших листьев и сухой травы. Сжигать это категорически запрещается. Дороги, проезды, подъезды к жилым зданиям и водоисточникам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

Возле каждого частного дома в теплое время года должна стоять бочка с водой и необходимый противопожарный инвентарь (лопата, багор, ведро и др.).

Необходимо хранить в доступном месте первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, кошму либо другую плотную материю).

В жилых домах и  квартирах не разрешается устраивать различного рода мастерские и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывопожароопасные вещества и материалы.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитовых, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в т.ч. легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Телевизор должен быть установлен в проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов, иметь калиброванные предохранители и стабилизатор напряжения. Выходя из дома приучитесь вынимать шнур питания из розетки.

При использовании газового оборудования запрещается:

-оставлять на долгое время без присмотра включенными газовые плиты;

-при появлении запаха газа включать и выключать электроприборы, зажигать источники огня во избежания взрыва;

-сушить белье над газовыми плитами.

Баллоны со сжиженным газом вместимостью более 12 л для снабжения газом газовых приборов (не более 3-х) должны располагаться в пристройке из негорючих материалов или металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На кухне допускается устанавливать баллон с горючим газом вместимостью не более 12 л.

Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Печи и дымоходы не должны быть оштукатурены, побелены и не иметь трещин. На полу из горючих материалов перед топкой должен быть прибит предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7м.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Порядок действий при пожаре.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения /задымление, запах гари, повышение температуры и т.п./ обязан: немедленно сообщить об этом по телефону 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- немедленно поднять пожарную тревогу;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.	 По прибытии пожарного подразделения сопроводить его к месту пожара и сообщить руководителю тушения пожара о месте расположения водоисточников.

ПЧ № 209  - тел.  3-57- 09