37

Приложение № 2

к решению Собрания депутатов

Парамоновского сельского поселения

№ 53 от «09» июня 2023 г.
О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Парамоновского сельского поселения 

Морозовского района Ростовской области 

на период с 2023 г. до 2030 г.

Часть I
О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Часть I

Оглавление 

4Предисловие


51. Перспективные показатели развития Парамоновского сельского поселения для разработки программы


51.1. Характеристика муниципального образования


51.1.1.
Территория


61.1.2.
Климат


61.1.3.
Административное деление


71.1.4.
Численность и состав населения


71.1.5.
Экономическое состояние Парамоновского сельского поселения


91.1.6.
Доходы населения


101.1.7.
Характеристика существующего состояния жилищного фонда


111.1.8. Существующие планы и программы развития Парамоновского сельского поселения


121.2. Прогноз численности Парамоновскго сельского поселения


121.3.
Прогноз развития Парамоновского сельского поселения


121.4.
Прогноз развития застройки муниципального образования


131.5. Прогноз изменения доходов населения


132. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы


132.1. Перспективные показатели спроса на электроснабжение


162.2. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение


162.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение


182.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение


182.5. Перспективные показатели спроса на газоснабжение


202.6. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТКО


223. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры


223.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения


223.1.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями


233.1.2. Существующее техническое состояние системы электроснабжения


233.1.2.1-2 Эффективность и надежность системы электроснабжения


243.1.2.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности


253.1.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса


253.1.2.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения


253.1.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения


263.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения


263.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения


273.3.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями


273.3.2. Существующее техническое состояние системы водоснабжения


273.3.2.1. Эффективность и надежность системы водоснабжения


293.3.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников водоснабжения


303.3.2.3. Характеристика имеющихся сетей системы водоснабжения


303.3.2.4. Зоны действия источников водоснабжения и их рациональности


303.3.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса


303.3.2.6. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения


313.3.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения


313.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения


313.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения


323.5.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями


323.5.2. Существующее техническое состояние системы газоснабжения


323.5.2.1-2 Эффективность и надежность системы газоснабжения


323.5.2.3. Зоны действия источников ресурсоснабжения и их рациональности


323.5.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса


333.5.2.5. Показатели готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения


333.5.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения


333.6. Характеристика существующего состояния услуги по захоронению (утилизации) ТКО


344. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации


355. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры




Предисловие

Разработка Программы организована Администрацией Парамоновского сельского поселения, осуществлялась ИП Жеребцовой М.А.

Разработка Программы велась, исходя из сроков реализации Генерального плана Парамоновского сельского поселения, определяющего основные направления развития поселения и основные проектные решения на расчётный срок до 2030 г. Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией Парамоновского сельского поселения, Администрацией Морозовского муниципального района, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории муниципального образования.

В результате реализации Программы:

будут произведены модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов;

улучшится качество предоставляемых услуг;

улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования; 

снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры,

повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парамоновского сельского поселения должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Генеральный план муниципального образования «Парамоновское сельское поселение», утвержденный Решением Собрания депутатов Морозовского района от 02 ноября 2020 г. «Об утверждении генерального плана Парамоновского сельского поселения».

1. Перспективные показатели развития Парамоновского сельского поселения для разработки программы
1.1. Характеристика муниципального образования
Территория 
Парамоновское сельское поселение граничит с севера - с Широко-Атамановским, с с севера и запада – со Знаменским сельским поселением Морозовского района, с востока и юга- с Цимлянским районом Ростовской области.

По территории Парамоновского сельского поселения в направлении с севера на юг проходит автомобильная дорога регионального значения Морозовск - Волгоград и ветка железной дороги Морозовск-Куберле.

На территории поселения расположены 4 населенных пункта, внесенных в «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области». 

Это хутора Парамонов, Старопетровский, Великанов, станица Чертковская.

Хутор Парамонов является центром сельского поселения. 

Транспортное сообщение между населенными пунктами, расположенными по обе стороны дороги регионального значения, осуществляется как по трассе, так и по межпоселковым дорогам с асфальтовым покрытием – подъездам к населенным пунктам. 

Общая площадь земель Парамоновского сельского поселения в административных границах составляет 29043,91 га.

Таблица№ 1.1.1.1.  Распределение земельного фонда сельского поселения по категориям

	№

п/п
	Показатели
	Ед.

изм.
	По

состоянию

на 2008г.
	По

генераль-

ному плану

(МК №46 от 31.03.08)
	Предложения по внесению изменений в генеральный план

(МК.2020г.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе:
	га
	29039,66
	29039,66
	29043,91*

	1.1
	Земли сельскохозяйственого назначения
	га
	28242,33
	28152,82
	28190,15

	1.2
	Земли населенных пунктов
	га
	437,86
	529,63
	542,46

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта .......... и земли иного специального назначения
	га
	215,17
	214,98
	201,51

	1.3.1
	Земли транспорта
	га
	204,63
	211,46
	201,51

	1.3.2
	Земли специального назначения
	га
	10,54
	3,52
	-

	1.3.2.1
	Территории свалок ТБО
	га
	3,5
	3,5

рекультивация
	-

	1.3.2.2
	Территории кладбищ
	га
	7,02
	-
	-

	1.4
	Земли водного фонда
	га
	144,3
	142,23
	106,69

	1.5.
	Земли лесного фонда нелесные территории, предназначенные для воспроизводства леса
	га
	-
	-
	3,1


* Изменение площади муниципального образования в соответствии с ОЗ РО №1130-ЗС от 23.05.2017 "О внесении изменений в областной закон "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Морозовский район" и муниципальных образований в его составе".

Населенные пункты Парамоновского сельского поселения формировались вдоль реки Кумшак и около прудов. 

Хутор Парамонов – центр сельского поселения. Расположен в балке Парамоновой в северной части поселения.

Протянулся вдоль русла реки Кумшак на 6,5 км. Часть жилой застройки хутора имеет регулярную структуру уличной сети, часть хаотично «разбросана» по берегам реки. Центр сформирован объектами социально-бытового обслуживания, школой и административными зданиями. На окраинах хутора – территории неработающих производств.

Хутор Старопетровский

Расположен в балке Петровской, на берегу пруда Центральный.. Жилая застройка характеризуется большой плотностью. Центр сформирован объектами социально-бытового обслуживания, школой и административными зданиями. Территория хутора так же характеризуется большим количеством территорий, неудобных для строительства (уклон более 100 промилле). С региональной трассой хутор связан дорогой местного значения.

Станица Чертковская расположилась вдоль русла реки Кумшак, параллельно автодороге регионального значения, связана с ней автодорогой местного значения. Кварталы сформированы параллельными улицами, включают в себя жилую застройку и объекты соцкультбыта. На северной окраине станицы сформирована зона коммунально-складских и производственных объектов.
Хутор Великанов расположился вдоль русла реки Кумшак, на юго-восточной границе поселения. Кварталы жилой застройки характеризуются значительной разреженностью.

Климат 
Территория Парамоновского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. Для нее характерны пасмурная зима с частыми оттепелями и жаркое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна и осень - непродолжительные, теплые, с короткими дождями.
Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11 %, умеренных – 68 %, тропических – 21 %. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух. 
Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,40 0С.
В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные). 
Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/с. Среднемесячные значения возрастают до 6,4 - 6,9 м/с в феврале-марте и уменьшаются до 4,0 м/с в сентябре. 
Территория поселения относится к II В строительно-климатической зоне.
Административное деление 
Статус и границы муниципального образования Парамоновского сельского поселения определены Областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Морозовский район» и муниципальных образований в его составе» от 27.12.2004г. № 247-ЗС. 

На территории Парамоновского сельского поселения расположены 4 населенных пункта, внесенных в «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области»:

- хутор Парамонов;

- хутор Старопетровский;

- хутор Великанов;

- станица Чертковская.

Хутор Парамонов является центром сельского поселения. 

Численность и состав населения
На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Парамоновское сельское поселение входит в число поселений с уменьшающимся числом жителей.

Процесс депопуляции обусловлен как высокой смертностью, так и миграционным оттоком населения. Среднегодовая убыль численности населения составляет 46 человек.

Динамика численности населения Парамоновского сельского поселения с указанием естественного и механического движения населения за 2019-2022 гг. представлена в таблице 1.1.4.2. 

Таблица № 1.1.4.1. Численность населения

	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Численность населения
	чел.
	1634
	1574
	1533
	1497


Таблица № 1.1.4.2. Динамика естественного и механического движения населения

	Показатели
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Родилось – всего, тыс. чел.
	0,020
	0,019
	0,010
	0,013

	Родилось на 1000 чел. – чел.
	0,012
	0,012
	0,007
	0,009

	Умерло – всего, тыс. чел.
	0,024
	0,029
	0,022
	0,041

	Умерло на 1000 чел. – чел.
	0,015
	0,018
	0,014
	0,027

	Естественный прирост (убыль) – 

всего, тыс. чел.
	-0,004
	-0,010
	-0,012
	-0,028

	Естественный прирост на 1000 чел. – чел.
	-0,002
	-0,006
	-0,008
	-0,019

	Прибыло - всего, тыс. чел.
	0,028
	0,029
	0,045
	0,028

	Выбыло - всего, тыс. чел.
	0,084
	0,060
	0,069
	0,060

	Миграционный прирост (убыль) – всего, тыс. чел.
	-0,056
	-0,031
	-0,024
	-0,032


Экономическое состояние Парамоновского сельского поселения 

Парамоновское сельское поселение специализировано на товарном типе сельского хозяйства. Наиболее развито зерново-животноводческое направление. На сельскохозяйственных угодьях выращиваются пшеница, ячмень, подсолнечник. Разводят КРС, свиней, овец, коз и птицу. Наличие рек и искусственных прудов обусловило развитие рыболовства и рыборазведения. Площади пашни позволяют обеспечить высокий уровень продовольственной безопасности населения по продукции растениеводства.

За годы рыночных реформ системное ухудшение макроэкономической ситуации в России отразилось и на состоянии производственной базы Парамоновского сельского поселения. В коллективных хозяйствах исчез ряд отраслей сельского хозяйства, бывших в советское время базовыми. За последние годы в сельскохозяйственном производстве Парамоновского сельского поселения произошли заметные позитивные сдвиги: прогрессировали агротехнологии, обновился парк сельхозмашин. Этим процессам способствовала реализация дотационных государственных программ поддержки сельского хозяйства, в рамках которых предприятия получили доступ к дешевым кредитным ресурсам, а также системное восстановление потребительской способности населения.

На территории поселения зарегистрировано: 

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Х.Парамонов
	Х.Старопетровский
	Ст.Чертковская
	Х.Великанов
	Всего

	1
	Численность населения (чел.) на 01.01.2023, в т.ч.:
	608
	506
	300
	114
	1528

	
	работающих
	340
	235
	170
	55
	800

	
	пенсионеров
	197
	176
	50
	29
	452

	
	учащихся
	50
	70
	53
	24
	197

	
	дошкольного возраста
	21
	25
	27
	6
	79

	
	женщин
	273
	233
	122
	55
	683

	
	мужчин
	335
	273
	178
	59
	845

	2
	Количество личных подсобных 
хозяйств/площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га
	249

56,8
	209

20,8
	92

17,0
	45

10
	595

104,6

	3
	Количество крестьянско-фермерских хозяйств/площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни), га
	2

1417,5

1380,3
	-

-

-
	1

986

833
	-

-

-
	3

2403,5

2213,3

	4
	Количество коллективных хозяйств/площадь земель под КХ, га 
(в т. ч. пашни)
	1

7310,5

6281
	1

10376

10376
	-

-

-
	-

-

-
	2

17686,5

16657

	5
	Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Медицинские учреждения:
	1
	1
	1
	1
	4

	
	больницы (кол-во/кол-во коек)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	фельдшерско-акушерские пункты (кол-во)
	1
	1
	1
	1
	4

	
	поликлиники (кол-во)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	амбулатории (кол-во)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	другие учреждения
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Образовательные учреждения:
	2
	2
	1
	-
	5

	
	дошкольные образовательные 
учреждения (кол-во/кол-во детей)
	1/20
	1/14
	-
	-
	2/34

	
	школы (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: 

- начальная, основная, средняя 
полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.)
	1/53 основная
	1/81

средняя
	1/9

начальная
	-
	3/143

	
	учреждения начального профессионального образования:

- профессиональные училища, лицеи (кол-во/кол-во учащ.)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	учреждения среднего профессионального образования:

- техникумы, колледжи (кол-во/кол-во учащ.)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	учреждения высшего профессионального образования (кол-во/кол-во учащ.)
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Учреждения культуры (кол-во):
	2
	2
	1
	-
	5

	
	ДК
	1
	-
	-
	-
	1

	
	клубы
	-
	1
	1
	-
	2

	
	детские школы искусств
	-
	-
	-
	-
	-

	
	библиотеки
	1
	1
	-
	-
	2

	
	ПКиО
	-
	-
	-
	-
	-

	
	памятники истории и культуры
	1
	1
	1
	-
	3

	
	другие объекты
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Спортивные объекты (кол-во):
	2
	1
	-
	-
	3

	
	стадионы
	-
	-
	-
	-
	-

	
	спортивные залы
	1
	-
	-
	-
	1

	
	физкультурно-оздоровительные 
комплексы
	-
	-
	-
	-
	-

	
	спортивные площадки и поля
	1
	1
	-
	-
	2

	
	плавательные бассейны
	-
	-
	-
	-
	-

	
	другие спортивные сооружения
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Культовые учреждения 
(наименование)
	-
	-
	-
	-
	-


Сельскохозяйственные организации:

	№ п/п
	Наименование
	Ф.И.О.  руководителя, должность, 
телефон, юридический адрес
	Площадь 

с\х угодий, га
	Основной вид 
деятельности

	1
	ООО «АгроСоюз» ОП «Правда»
	х. Парамонов ул. Центральная ,28 ,Морозовского района  Ростовской обл.,

Заместитель генерального директора Братишко Владимир Вячеславович
	7310,5
	растениеводство

	2
	ООО РЗК «Ресурс»
	х. Лозной, ул. Мира,66 Цимлянский район

Генеральный директор Устимский Артем Юрьевич,4-34-13
	10376
	растениеводство


Значение КФХ для уровня жизни сельского населения огромно. Проводится просветительская работа по поводу расширения участия КФХ в государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в том числе по вопросам получения субсидий и компенсаций.

Сельскохозяйственный профиль народного хозяйства Парамоновского поселения обусловил становление и динамичное развитие сектора личного подсобного хозяйства. В настоящее время роль личных подсобных хозяйств в жизни населения Парамоновского поселения существенна. Значительная часть трудоспособного населения занята исключительно в ЛПХ. Личный сектор развивается стабильно и его роль в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Промышленный сектор экономики Парамоновского сельского поселения не развит.

Сфера обслуживания сельского поселения развита слабо. В основном это предприятия сферы торговли и логистики (розничные продовольственные и другие потребительские магазины, частные перевозки, склады). Обеспечением потребности поселения в товарах народного потребления занимаются частные предприниматели. 

В связи с перераспределением земель путем обширного выделения земельных участков в частную собственность в экономике сельского хозяйства изменилась структура сельскохозяйственных производителей в сторону увеличения доли индивидуального сектора. Поэтому в Парамоновском поселении получил большое распространение семейный бизнес аграрного профиля.

Индивидуальное предпринимательство Парамоновского сельского поселения базируется в основном на частной инициативе и сосредоточивает свою деятельность в отраслях с быстрым оборотом капитала и незначительными вложениями. Его функционирование обусловлено динамикой роста платежеспособного спроса и является отражением общего состояния хозяйственного комплекса.

Малый бизнес способен обеспечить быстрый и значительный социально-экономический эффект: решение проблем занятости, снижение социальной напряженности, финансовое оздоровление агропромышленного комплекса поселения. Это обуславливает объективную необходимость создания благоприятной предпринимательской среды, способствующей как активизации деятельности существующих малых предприятий в поселении, так и созданию новых объектов.

Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов.

Доходы населения
Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности не происходит. Наибольшая доля населения, занятого в отраслях экономики на территории Парамоновского сельского поселения, приходится на сельское хозяйство. 

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации.

Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве реализация ФНП «Развитие АПК» также потребует привлечения рабочих в АПК, в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения. 

Одним из основных источников доходов работающего населения является заработная плата. Основной показатель, характеризующий заработную плату Парамоновского сельского поселения, приведен в таблице № 1.1.6.1.

Таблица № 1.1.6.1. Среднемесячная заработная плата населения

	Показатели
	2019
	2020
	2021
	2022

	Среднемесячная начисленная заработная плата в МО, руб.
	21524
	22230
	22936
	23642


Таблица № 1.1.6.2. Среднемесячная заработная плата работников в разрезе видов экономической деятельности

	Вид деятельности
	Значение по годам, руб.

	
	2019
	2020
	2021
	2022

	Всего, в том числе:
	
	
	
	

	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	29 000,00
	30 000,00
	31 000,00
	33 000,00

	добыча полезных ископаемых
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	обрабатывающие производства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	строительство
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	оптовая торговля и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	8 600,00
	8 800,00
	 9 000,00
	9 200,00

	гостиницы и рестораны
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	транспорт и связь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	финансовая деятельность
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
	22 500,00
	25 000,00
	27 500,00
	30 000,00


Характеристика существующего состояния жилищного фонда
Общая площадь жилищного фонда Парамоновского сельского поселения – 40,7 тыс. кв. м., в том числе:

- в частной собственности граждан – 40,6 тыс. кв.м (99,8%);

-
в муниципальной собственности – 0,1 тыс. кв.м (0,2%).

 Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее составе индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками составляют 79 %, многоквартирные жилые дома блокированной застройки – 21 %. Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует. 

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда сельского поселения. 

Таблица № 1.1.7.1. Характеристика жилищного фонда Парамоновского сельского поселения

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	по состоянию на:

	
	
	
	01.01.19 г.
	01.01.20 г.
	01.01.21 г.
	01.01.22 г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда, в т. ч.
	тыс. м²
	44,7
	44,7
	39,9
	40,7

	
	частный
	
	44,6
	44,6
	39,8
	40,6

	
	государственный
	
	0
	0
	0
	0

	
	муниципальный
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	другой
	
	0
	0
	0
	0

	2
	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда 
	%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	Площадь аварийного жилищного фонда
	тыс. м²
	0
	0
	0
	0

	4
	Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного 

фонда 
	%
	0
	0
	0
	0

	5
	Площадь ветхого жилищного фонда
	тыс. м²
	0
	0
	0
	0

	6
	Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилищного фонда 
	%
	0
	0
	0
	0

	7
	Процент износа жилищного фонда, в т. ч.:
	
	0
	0
	0
	0

	
	до 35 %
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	от 35 до 50%
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	от 51 до 65%
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	свыше 65%
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной:
	
	
	
	
	

	
	водопроводом
	%
	95,0%
	95,0%
	95,0%
	95,0%

	
	канализацией
	%
	0
	0
	0
	0

	
	центральным отоплением
	%
	0
	0
	0
	0

	
	горячим водоснабжением
	%
	0
	0
	0
	0

	
	газом
	%
	80,0%
	80,0%
	80,0%
	80,0%

	
	напольными электроплитами
	%
	0
	0
	0
	0


Таблица № 1.1.7.2. Ввод в действие жилых домов в Парамоновском сельском поселении

	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022

	Жилищный фонд всего
	тыс. м2
	44,7
	44,7
	39,9
	40,7

	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	27,4
	28,4
	26,0
	27,2

	Новое жилищное стр-во – всего
	тыс. м2
	0
	0
	0
	0

	В индивидуальных домах с участками
	«
	0
	0
	0
	0

	В многоквартирных домах
	«
	0
	0
	0
	0


1.1.8. Существующие планы и программы развития Парамоновского сельского поселения

В настоящее время в Парамоновском сельском поселении утвержден и реализуется Генеральный план Парамоновского сельского поселения.

Прогнозные показатели социально-экономического развития Парамоновского сельского поселения Морозовского района сформированы на основании «Прогноза социально-экономического развития Парамоновского сельского  поселения на 2023-2025 годы»; Схемы территориального планирования Морозовского района, действующих целевых программ Морозовского района, с учётом и в связи с Программой социально-экономического развития, документами территориального планирования муниципального района, Областного закона от 26.12.2007 г. №853-ЗС «О градостроительной  деятельности в Ростовской области»,  «Стратегии социально-экономического развития Ростовской  области на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 №864 (в редакции постановления от 19.12.2022 №1100).

В Парамоновском сельском поселении действует:

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

Схема водоснабжения и водоотведения Парамоновского сельского поселения.

1.2. Прогноз численности Парамоновского сельского поселения 

За последние годы прослеживается некоторое сокращение численности лиц младше трудоспособного возраста, с сокращением доли лиц старше трудоспособного возраста и незначительным увеличением доли лиц трудоспособного возраста. В связи с этим необходимо поддерживать тенденции увеличения рождаемости и миграционного притока путем использования различных социальных инструментов для предотвращения оттока населения из-за отсутствия перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

Перспективная численность населения в разрезе населенных пунктов

	Населенный пункт
	По состоянию на

2023 г., (чел.)
	Прогнозируемая численность населения до 2030 г., (чел.)

	х. Парамоновский
	608
	880

	х. Старопетровский
	506
	581

	ст. Чертковская
	300
	374

	х. Великанов
	114
	115

	Всего по Парамоновскому сельскому поселению
	1528
	1950


Стабилизации и повышению численности населения будут способствовать расширение положительных тенденций, связанных с активной демографической политикой государства, с развитием фермерского движения и агропромышленного комплекса в целом.

Прогноз развития Парамоновского сельского поселения

Сложившаяся специализация поселения на ведении сельского хозяйства более всего соответствует природно-географическим особенностям и социально-экономическому облику поселения. Поэтому генеральным планом предполагается сохранение сельскохозяйственного направления в качестве ведущего звена развития экономики Парамоновского сельского поселения и на расчетный срок предусматривается создание дополнительных условий для интенсивного роста показателей сельскохозяйственного производства. Рекомендуется обеспечение следующих базовых условий:

проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий;

увеличение посевов высокобелковых культур (сои, гороха и др.), многолетних трав, новых кормовых культур, применение их в севооборотах, увеличение доли технических культур (рапса, горчицы);

обводнение пастбищ (артезианские колодцы, скважины, водопои);

борьба с солонцами и вредителями растений.

Учитывая близость Парамоновского сельского поселения к г. Морозовск, на перспективу генеральным планом предполагается усиление специализации на ведении пригородного сельского хозяйства (поставки молока, мяса, грибов, цветов и другой скоропортящейся продукции).

Для осуществления устойчивого развития Парамоновского сельского поселения одних решений генерального плана недостаточно. Необходима государственная поддержка и национальная стратегия развития сельских территорий. Должны быть приняты и реализованы федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию российской деревни и, прежде всего, программы по преодолению сельской бедности, повышению занятости и доходов сельского населения, развитию сельского самоуправления, стимулированию развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности.

Прогноз развития застройки муниципального образования
Предлагаемые в генеральном плане схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. Генеральным планом прогнозируется, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Данные по жилищному фонду:

	№ п/п
	Населенный пункт
	Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м
	Итого, тыс.кв.м 

нового 

строительства
	Итого, тыс.кв.м по населенному пункту

	
	
	
	
	

	1
	х. Парамонов
	18,60
	1,24
	19,84

	2
	х. Старопетровский
	13,30
	1,16
	14,46

	3
	ст. Чертковская
	5,30
	2,09
	7,39

	4
	х. Великанов
	3,50
	0,00
	3,50

	 
	Итого по 

Парамоновскому сп
	40,70
	4,49
	45,19


Показатели жилого фонда по структуре застройки Парамоновского СП

	Структура жилой застройки
	Жилищный фонд (тыс.м2)

	
	Сущест-вующий
	Расчетный срок

	
	
	Сохраняемый
	Новое строительство

	Парамоновское сельское поселение

	  Индивид. жилые дома
	31,50
	31,50
	4,49

	Малоэтаж. Многоквар.

Жилые дома  (1-3 этажа)
	9,20
	9,20
	-

	Итого по сельскому поселению:
	40,7
	40,7
	4,49

	
	
	45,19

	Ср. обеспеч. населения

жилой площадью, м2/чел.
	27,3
	23,2


1.5. Прогноз изменения доходов населения
С развитием экономики в Парамоновском сельском поселении будут расти и доходы населения. Рост доходов населения в Программе учтены на основе макропоказателей инновационного сценария в соответствии с сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 
Успешная реализация муниципальной целевой программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» утвержденная Постановлением Администрации Парамоновского сельского поселения №77 от 27.12.2018 г., на территории муниципального образования Парамоновское сельское поселение позволит снизить удельное потребление энергоресурсов, в то же время изменение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства жилья, увеличением объема социально-значимых услуг и экономическим развитием поселения. 

2.1. Перспективные показатели спроса на электроснабжение

Генеральный план не предусматривает принципиальных изменений в схеме организации электроснабжения в населенных пунктах поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: 

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов;

   - проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

   - разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

   - прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Таблица № 2.1.1. Перспективные показатели спроса

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Объем реализации электроэнергии
	тыс.

кВт. ч
	2512
	2589
	2665
	2742
	2817
	2893
	2968
	3042

	в т. ч.

	населению
	тыс.

кВт. ч
	1760
	1830
	1899
	1969
	2038
	2108
	2177
	2246

	бюджетным потребителям
	тыс.

кВт. ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	прочим потребителям
	тыс.

кВт. ч
	712
	719
	726
	733
	739
	745
	751
	756

	Динамика изменения объема 

реализации электрической энергии 
	%
	-
	103,1%
	102,9%
	102,9%
	102,7%
	102,7%
	102,6%
	102,5%


2.2. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение 

В Парамоновском сельском поселении нет централизованного теплоснабжения. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, а не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Принципиальных изменений в схеме организации теплоснабжения в населенных пунктах поселения не предусматривается.

2.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение 

В целях обеспечения Парамоновского сельского поселения стабильным водоснабжением необходимо провести исследования недр земли и оценку запасов подземных вод на территории поселения.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Парамоновского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей во всем Парамоновском сельском поселении;

- реконструкция и капитальный ремонт существующих артскважин;

- замена (новое строительство) напорно-регулирующих сооружений (башня или резервуар чистой воды);

- установка узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы Парамоновского сельского поселения;

- реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений. 

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации Программы.

Таблица № 2.3.1. Перспективные показатели спроса

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Принято воды
	тыс. м3
	83,8
	104,1
	124,3
	144,3
	164,6
	164,6
	163,1
	164,2

	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Реализовано воды - всего
	тыс. м3
	76,2
	94,6
	113,0
	132,4
	151,0
	151,0
	151,0
	152,0

	в т. ч.

	населению
	тыс. м3
	56,2
	74,6
	93,0
	111,4
	130,0
	130,0
	130,0
	130,0

	предприятия
	тыс. м3
	20
	20
	20
	21
	21
	21
	21
	22

	Динамика изменения объема реализации воды
	%
	-
	124,1%
	119,5%
	116,1%
	114,0%
	100,1%
	99,1%
	100,7%


2.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение 

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем канализации в хуторах Парамонов, Старопетровский, Великанов, станице Чертковской с очисткой стоков на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Проектом предлагается размещение ЛОС на следующих территориях: 

- х.Парамонов – 1 ЛОС в северо-западной части хутора, отвод очищенных стоков в реку Кушмак;

- х.Старопетровский – 1 ЛОС в северо-западной части хутора, отвод очищенных стоков в пруд Центральный;

- ст.Чертковская – 1 ЛОС в южной части станицы, отвод очищенных стоков в реку Кушмак;

- х.Великанов – 1 ЛОС в юго-восточной части хутора, отвод очищенных стоков в реку Кушмак.

При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2.0 м,

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.5. Перспективные показатели спроса на газоснабжение

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация всех населенных пунктов в поселении. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. 

Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии. 

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Таблица № 2.5.1. Перспективные показатели спроса

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа потребителям
	тыс. м3
	2085
	2133
	2156
	2179
	2202
	2225
	2249
	2283

	в т. ч.

	населению
	тыс. м3
	1015
	1058
	1076
	1094
	1112
	1130
	1149
	1168

	прочим потребителям
	тыс. м3
	1070
	1075
	1080
	1085
	1090
	1095
	1100
	1115

	Динамика изменения объема реализации 
	%
	-
	102,3%
	101,1%
	101,1%
	101,1%
	101,0%
	101,1%
	101,5%


2.6. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов генеральным планом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТКО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. 

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. 

Генеральный план предусматривает закрытие существующих санкционированных свалок с последующей рекультивацией земель.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области предлагается вывоз ТКО с территории Парамоновского сельского поселения на планируемый к строительству межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) расположенный в г. Морозовск. На МЭОК должны быть размещены: мусороперегрузочные станции, мусоросортировочный комплекс и прочие объекты, где оператор должен организовать систему работы с отходами.

Допускается размещение площадок с бункерами накопителями для временного хранения отходов каждого населенного пункта.  

Генеральным планом разработаны мероприятия по повышению уровня санитарного состояния сельского поселения. Для их реализации необходимо:
Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТКО согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТКО;

Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

Таблица № 2.6.1. Перспективные показатели спроса услуги по захоронению (утилизации) ТКО

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО всем потребителям
	тыс. м3
	4,7
	4,9
	5,0
	5,2
	5,3
	5,5
	5,7
	5,8

	в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО населению
	тыс. м3
	3,0
	3,2
	3,3
	3,4
	3,5
	3,7
	3,8
	3,9

	в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО прочим потребителям
	тыс. м3
	1,7
	1,7
	1,7
	1,8
	1,8
	1,8
	1,9
	1,9

	Динамика изменения объема реализации 
	%
	-
	104,3%
	102,0%
	104,0%
	101,9%
	103,8%
	103,6%
	101,8%


3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 

В Парамоновском сельском поселении населению предоставляются коммунальные услуги: электроснабжение, холодное водоснабжение, газоснабжение, вывоз ТКО.

3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения
Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Парамоновского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Черкассы» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», расположенная на территории Цимлянского района. От подстанции, по сети линий ВЛ-10 кВ напряжение подается в хутора Старопетровский, Парамонов, Великанов, станицу Чертковскую на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. 

Схема электросети Морозовского РЭС в нормальном и ремонтном режимах выбрана исходя из требований обеспечения надежного электроснабжения потребителей и поддержания уровня напряжения, соответствующего нормативам у них. В нормальном режиме обеспечиваются минимальные потери электроэнергии в электрической сети и удобство оперативных переключений. К шинам 10кВ ПС «Черкассы» подключены ВЛ -10кВ № 21, ВЛ -10кВ № 23, ВЛ -10кВ № 25, снабжающие электроэнергией хутора Парамоновского сельского поселения Старопетровский, Парамонов. Среднемесячное потребление электроэнергии физическими лицами на одного абонента составляет 196 кВт/ч.

Таблица № 3.1.1. Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке 

	Наименование центра питания, класс напряжения
	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА
	Допустимая мощность

S доп, МВА
	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки S макс ,

МВА
	Фактический резерв мощности

Sрез, МВА
	Заключение по фактическому резерву

	
	
	
	
	Sрез, МВА
	РрезМВт
	

	
	Sуст
	Т-1
	Т-2
	
	
	
	
	

	ПС 110/35/10 кВ

«Черкассы»
	10,0
	10,0
	
	10,0
	2,58
	7,40
	6,88
	открыт


Как видно из таблицы, установленная мощность трансформаторного оборудования на обеих подстанциях недостаточна для покрытия перспективных электрических нагрузок, резерв мощности отсутствует.

3.1.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Передачу электрической энергии и обслуживание оборудование и сетей системы электроснабжения поселения осуществляет Морозовский РЭС по СВЭС филиала ПАО МРСК Юга-Ростовэнерго. Сбыт электроэнергии производит Морозовский производственный участок ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

В Парамоновском сельском поселении договоры электроснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на отпуск электроэнергии заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
3.1.2. Существующее техническое состояние системы электроснабжения
Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли, в связи с чем возможно увеличение продолжительности перерывов в электроснабжении населенных пунктов при авариях.

3.1.2.1-2 Эффективность и надежность системы электроснабжения 

Нормативные правовые акты, регулирующие функционирование системы электроснабжения:

-
ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029;

-
ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376;

-
ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576;

-
ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03 мая 1983 № 2147;

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые Государственным стандартом ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В»:

-
номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях - 380В;

-
допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-
допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-
электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ;

-  нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно;

-  нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-
нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-
предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Качество услуг по электроснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Показатели качества услуги электроснабжения

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая  продолжительность перерывов или     предоставления     коммунальных услуг   ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	Электроснабжение 

	Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года
	допустимая продолжительность перерыва электроснабжения*: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам

	Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам
	отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается
	за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил


Оценка надежности электроснабжения потребителей особой группы и потребителей II категории проводится путем сравнения фактических схем с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

Надежность электроснабжения в Парамоновском сельском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

В Парамоновском сельском поселении анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения по всем параметрам надежности системы.  

3.1.2.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности 

Все населенные пункты в Парамоновском сельском поселении электрифицированы на 100%. Система электроснабжения в Парамоновском поселении на настоящий момент рациональна.

3.1.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Существующие мощности системы электроснабжения в Парамоновском сельском поселении в ближайшее время смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении. Генеральным планом не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов. 

3.1.2.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в Парамоновском сельском поселении применяются на основании требований:

Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

отраслевых  нормативных документов; 

региональных, местных правовых актов и  внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Парамоновском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

3.1.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Функционирование электрического хозяйства сопровождается риском отрицательного (опасного) воздействия на работающий персонал и окружающую среду. Безопасность системы электроснабжения - свойство сохранять с некоторой вероятностью безопасное состояние при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) указывают на следующие типовые виды воздействия систем электроснабжения на окружающую среду (природные, природно-антропогенные, а также антропогенные объекты окружающей среды): шум, вибрация, электрическое и магнитное поля, создание индустриальных радиопомех, наличие отходов химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п., угроза электрокоррозии или почвенной коррозии сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.

Наиболее специфичным видом воздействия системы электроснабжения является воздействие электромагнитных полей (ЭМП).
К источникам ЭМП гигиенически значимого уровня (потенциально биологически опасным) относятся:

ВЛ и ОРУ (открытые распределительные устройства) переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

ОРУ переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

трансформаторные подстанции (ТП);

кабельные линии;

система электроснабжения зданий напряжением 0,4 кВ;

Вредное воздействие на организм человека ЭМП промышленной частоты обусловлено в основном одной из его составляющих — электрическим полем. Магнитная составляющая ЭМП 50 Гц также может сказываться на здоровье человека. Однако при обычных условиях обслуживания открытых распределительных устройств и ВЛ, когда человек находится на большом расстоянии от частей, обтекаемых током, напряженность магнитного поля во много раз меньше допустимых значений. 

В целях исключения вредного воздействия электрического поля (ЭП) на человека в нашей стране разработана и введена в действие система организационных и технических мероприятий, основой которых является обеспечение допустимого уровня напряженности электрического поля на рабочих местах персонала и в местах возможного нахождения посторонних людей, а также контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов напряженности электрического поля. 

Воздействие системы электроснабжения в Парамоновском сельском поселении на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

3.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения
В Парамоновском сельском поселении нет централизованного теплоснабжения. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

3.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения
Источником водоснабжения Парамоновского сельского поселения являются подземные воды участка недр, расположенного в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к каневско - бучакским отложениям палеогена. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. 

Водоснабжение Парамоновского сельского поселения осуществляется из отдельных артезианских скважин, расположенных в х. Парамонов, х. Старопетровский, ст-це Чертковская, х. Великанов. Централизованными системами водоснабжения оборудованы все населенные пункты поселения. В скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ. Эксплуатацией систем водоснабжения занимается МУП «УВКХ Морозовского района». В целом население Парамоновского сельского поселения обеспечено централизованным водоснабжением на 95%. За 2022 год расход воды составил 49,331 тыс. м3, расход электроэнергии 73,957 тыс. кВтч. 

Состояние основных фондов системы водоснабжения Парамоновского сельского поселения определяется высоким уровнем износа, имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.    

Пробы воды, отобранные из разводящих сетей водопровода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни различных объемов. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

3.3.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями
Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация Морозовского района. Водоснабжение в муниципальном образовании осуществляется предприятием МУП «УВКХ Морозовского района», обслуживающим оборудование и сети системы водоснабжения на праве хозяйственного ведения. 

На обслуживании находится оборудование:

- в х. Парамонов 2 артезианские скважины, 7,5 км сетей, 2 водонапорные башни V=25 м3;

- в х. Старопетровский 2 артезианские скважины, 6,2 км сетей, 3 водонапорные башни V=25 м3;

- в ст-це Чертковская 1 артезианская скважина, 2,8 км сетей, 2 водонапорные башни V=25 м3;

- в х. Великанов 1 артезианская скважина, 1,7 км сетей, 1 водонапорная башня V=25 м3.

В Парамоновском сельском поселении заключаются прямые договоры водоснабжения с абонентами многоквартирных жилых домов и собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на отпуск питьевой воды заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3.3.2. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водопроводное хозяйство призвано создавать благоприятные условия труда, отдыха и быта населения, обеспечивать работу промышленных предприятий, а также подачу воды при тушении пожаров.
В системах холодного водоснабжения выделяются стадии технологического процесса:

-  подъем воды;

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.3684-21;

 - транспортирование воды потребителям в жилую застройку, на предприятия Парамоновского сельского поселения.

3.3.2.1. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность, долговечность и эффективность системы водоснабжения обеспечиваются технически грамотным и рациональным подходом в обслуживании, включающим в себя комплекс организационных и технических мероприятий по обслуживанию и ремонту элементов инженерных коммуникаций, проводимых в соответствии с общеустановленными санитарно-техническими нормативами, а также техническими инструкциями и правилами эксплуатации. 

Система водоснабжения является объектом строгого санитарного контроля, обеспечивающего население питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.

Надежность работы сооружений водоснабжения обеспечивается также повышением качества инженерных решений на стадии проектирования, выбора наиболее надежного оборудования, упрощения отдельных подсистем с целью снижения интенсивности отказов. 

Качество услуг по водоснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Показатели качества услуги водоснабжения

	Требования к качеству

коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг

ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера

платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	Холодное водоснабжение

	Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в   течение года.
	допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа.
	за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам.

	Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.
	отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается.
	при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).

	Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).
	отклонение давления не допускается.
	за каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).


Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения в Парамоновском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.  

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

Система водоснабжения Парамоновского сельского поселения в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции оборудования и сетей системы водоснабжения.

Состояние основных фондов системы водоснабжения Парамоновского сельского поселения определяется высоким уровнем износа. 

Для надежности системы водоснабжения Парамоновского сельского поселения критичны имеющиеся значения показателей: износ насосного оборудования и трубопроводов, аварийность на трубопроводах, недостаточность индекса реконструируемых сетей. Имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
3.3.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников водоснабжения

Таблица № 3.3.2.2.1. Технические характеристики оборудования артезианских скважин МУП «УВКХ Морозовского района»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес, описание границ).

Кадастровый (или     условный) номер
	Глубина
	Марка насоса
	Эксплуатируется

Не эксплуатируется
	Счетчик воды
	Техническое

состояние

	1
	Артезианская скважина №10763
	х. Парамонов
	120 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	2
	Артезианская скважина №9793
	х. Парамонов
	115 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	3
	Артезианская скважина №9907
	х. Старопетровский
	96 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	4
	Артезианская скважина №9910
	х. Старопетровский
	94 м
	ЭВЦ 6-16-140
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	5
	Артезианская скважина №1-В
	х. Великанов
	67 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	6
	Артезианская скважина №9608
	ст. Чертковская
	75 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция


3.3.2.3. Характеристика имеющихся сетей системы водоснабжения

Системы водоснабжения в населенных пунктах построены в период с 18986 по 2006 годы. Примерный износ составляет 80%. В Парамоновском сельском поселении в год происходит примерно 12-18 аварий. Участились разрушения стальных труб. Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице ниже.

Таблица № 3.3.2.3.1. Технические характеристики водопроводных сетей МУП «УВКХ Морозовского района» 

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Местоположение (адрес, описание границ).

Кадастровый (или условный) номер
	Протяжен-ность 
	Техническое состояние
	Эксплуатируется

Не эксплуатируется

	1
	Водопроводная сеть
	х. Парамонов
	7500
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется

	2
	Водопроводная сеть
	х. Старопетровский
	6200
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется

	3
	Водопроводная сеть
	х. Великанов
	1700
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется

	4
	Водопроводная сеть
	ст. Чертковская
	2800
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется


3.3.2.4. Зоны действия источников водоснабжения и их рациональности

В настоящее время централизованная система водоснабжения вполне рациональна. Централизованной системой водоснабжения в Парамоновском сельском поселении охвачено 95% населения.

3.3.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Баланс подачи и реализации воды в населенном пункте формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

-  предпосылки к сезонной неравномерности потребления;

-  высокая доля частного сектора.

Ресурсы подземных вод Парамоновского сельского поселения достаточны и с учетом будущего спроса могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

3.3.2.6. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии системы водоснабжения применяются на основании требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий.

В системе водоснабжения применяются следующие показатели готовности:

показатель (коэффициент) готовности системы к исправной работе;

показатель (коэффициент) готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

показатель (коэффициент) готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы водоснабжения в Парамоновском сельского поселения показал соответствие готовности системы к требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
3.3.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду связано с забором, очисткой и с передачей (транспортировкой) воды.

При подъёме, очистке и передаче воды воздействие заключается: 

в изъятии компонентов природной среды, для подготовки воды, подаваемой потребителям и для обеспечения функционирования системы водоснабжения (для технологических нужд); 

в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов; 

в потерях воды при транспортировке;

в физических воздействиях (тепловых, электромагнитных, шумовых, вибрационных).

В технологическом процессе водоснабжения образуются:

отходы (осадки) при подготовке (очистке) воды;

мусор с защитных решеток при водозаборе.

Воздействие системы водоснабжения Парамоновского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий водоснабжения.

3.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения
В настоящее время в населенных пунктах Парамоновского сельского поселения централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

3.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения
На момент разработки генерального плана газифицированы все населенные пункты сельского поселения, источником газораспределения для которых является АГРС Старопетровская, расположенная в районе хутора Старопетровский. По газопроводу-отводу диаметром 200 мм АГРС подключена к магистральному газопроводу г.Волгодонск-1 диаметром 500 мм давлением 5,4 Мпа. 

Подача газа от АГРС в хутор Старопетровский осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории. В юго-восточной части хутора установлен ГГРП, в котором происходит снижение давления газа с 1,2 МПА до 0,6 Мпа. От ГГРП, газ по межпоселковым газопроводам высокого давления II категории подается в хутора Парамонов, Великанов, станицу Чертковская, в которых расположены ГРП для снижения давления газа с высокого до низкого. От ГРП газ подается в газораспределительную сеть населенных пунктов. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. Степень газификации населенных пунктов составляет:

- х.Парамонов – 79%;

- х.Старопетровский – 100%;

- ст.Чертковская – 88%;

- х.Великанов -71%.

Общая протяженность уличных газораспределительных сетей в поселении составляет 39,7 км, в том числе:

- высокого давления – 26,7 км;

- низкого давления 13 км.

3.
Количество абонентов физических и юридических лиц - количество абонентов - 548, из них: 

- физических лиц - 527

х. Парамонов - 197

х. Старопетровский - 219

ст-ца Черткогвская - 79

х. Великанов - 32

 - юридические лица - 21;

х. Парамонов - 12

х. Старопетровский - 5

ст-ца Черткогвская - 3

х. Великанов – 1.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. 

3.5.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Распределение природного газа по газораспределительным сетям осуществляет ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». В муниципальном образовании договоры газоснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на услугу газоснабжения заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
3.5.2. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

3.5.2.1-2 Эффективность и надежность системы газоснабжения 

Анализ надежности системы газоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе газоснабжения Парамоновского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.  

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы газоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в предоставлении услуги потребителям, бесперебойность, износ (оборудования) системы и другими. 

3.5.2.3. Зоны действия источников ресурсоснабжения и их рациональности 

В Парамоновском сельском поселении услугой централизованного газоснабжения пользуются 80% от всего населения, проживающего в поселении.

3.5.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Для успешного экономического развития Парамоновского сельского поселения нет дефицита в газоснабжении на перспективу до 2030 г.

Проектом предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунк-тов сельского поселения. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

3.5.2.5. Показатели готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Объекты системы газоснабжения отнесены Федеральным законом от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к опасным производственным объектам.

Безопасность системы газоснабжения - свойство сохранять безопасное состояние при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией. 

Показатели готовности на предприятии газоснабжения Парамоновского сельского поселения применяются на основании требований:

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

и Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

отраслевых  нормативных документов; 

региональных, местных правовых актов и  внутренних документов предприятия.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы газоснабжения в Парамоновском сельского поселения показал соответствие готовности системы к требованиям законодательных актов.

3.5.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Основными факторами воздействия системы газоснабжения (газораспределения) на окружающую среду являются выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, шумовые и вибрационные воздействия, образование и размещение отходов (химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п.)

Воздействие системы газоснабжения Парамоновского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий газоснабжения.

3.6. Характеристика существующего состояния услуги по захоронению (утилизации) ТКО
Источниками образования твердых коммунальных отходов (ТКО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления коммунальных отходов, предусматривающая вывоз коммунальных отходов с территории поселения с установленной периодичностью. 

В соответствии с заключенным с Министерством ЖКХ Ростовской области Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности Морозовского МЭОК №129/18Т от 28.04.2018 общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр» (далее - ООО «ЭкоЦентр») приступило к реализации функций Регионального оператора с 01 января 2019 года самостоятельно и (или) с привлечением оператора.

Морозовский филиал ООО «ЭкоЦентр» как региональный оператор осуществляет деятельность по обращению с ТКО в зоне деятельности Морозовского МЭОКа – на территории Морозовского, Тацинского, Милютинского, Обливского и Советского районов и является единственным поставщиком вышеуказанных услуг.

Размещение ТКО осуществляется на лицензированном полигоне, расположенном по адресу: 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Тюленина, 77. Эксплуатирующая организация ООО «ЭКО».

В настоящее время на территории сельского поселения по установленному Морозовским филиалом ООО «ЭкоЦентр» графику вывоза ТКО еженедельно мусоровывозящая машина собирает на территории домовладений мусор. Способ сбора мусора тарный и бестарный. Контейнерные площадки определены, но не обустроены. Контейнеры установлены на территории СДК и образовательных учреждениях. По разовым заявкам по мере накопления ТКО на общественных территориях поселения осуществляется вывоз мусора.

Процент охвата населения Парамоновского сельского поселения услугой по обращению с ТКО-100%.

Адреса местонахождения контейнерных площадок и их характеристики указаны в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Морозовского района и Территориальной схеме обращения с отходами РО, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии РО от 18.11.2022 №19-П.

На территории поселения имеются внутрипоселковые дороги с твердым покрытием, которые в зимнее время силами дорожных служб очищаются от снега, а в летнее время производится покос обочин от сорной растительности.

Основными проблемами в сфере обращения с ТКО на территории Парамоновского сельского поселения является:

- создание мест (площадок) накопления ТКО и КГО в населенных пунктах поселения;

- приобретение контейнеров и бункеров;

  - ремонт дорог с целью обеспечения беспрепятственного подъезда к местам сбора ТКО.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации
В Парамоновском сельском поселении реализуется муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Постановлением Администрации Парамоновского сельского поселения № 77 от 27.12.2018 г.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Парамоновского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Совместная реализация муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парамоновского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Основные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности:

организация и проведение рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности;

реконструкция и ремонт существующего уличного освещения;

оборудование объектов, принадлежащих муниципальному образованию, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, осуществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов;

оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий, 
строений, сооружений и иных объектов юридических лиц;

оборудование муниципальных жилых домов, осуществляющих энергопотребление, приборами по учёту используемых энергетических ресурсов (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и в квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета);

обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов; 

поэтапная реконструкция, восстановление, строительство и ремонт существующего уличного освещения;

прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд;
предоставление собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, предложения об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют ресурсоснабжающие организации;

организовать и провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования – не реже чем 1 раз каждые 5 лет. 

Целевые показатели, отражающие совместную реализацию муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парамоновского сельского  поселения представлены в разделе 5 «Обосновывающих материалов» таблице № 5.4. 

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Мониторинг реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется по целевым индикаторам. Индикаторы разработаны на основании «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 и с учётом «Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Значения индикаторов определяются за каждый год в течение срока реализации программы. Индикаторы отражают потребности муниципального образования в объемах услуг организаций коммунального комплекса, с учетом уровня качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры, с учетом основных аспектов эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Таблица № 5.1. Показатели и индикаторы системы электроснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	I. Обеспеченность объёма поставки системы электроснабжения

	Спрос на электроснабжение

	Отпущено электроэнергии всем потребителям
	тыс. кВт. ч
	2512
	2589
	2665
	2742
	2817
	2893
	2968
	3042

	II. Индикаторы надёжности системы электроснабжения

	Численность населения, обеспеченного услугой 

электроснабжения
	чел.
	1528
	1588
	1649
	1709
	1769
	1829
	1890
	1950

	Перебои в снабжении потребителей
	час./чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество часов предоставления услуги за год
	час
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760

	Количество дней в году
	день
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365

	Продолжительность 

(бесперебойность) поставки
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III. Сбалансированность системы электроснабжения

	Располагаемая мощность 

системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников)
	мВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Фактическая подключённая нагрузка (мощность)
	мВт
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта
	тыс. кВт. ч
	2512
	2589
	2665
	2742
	2817
	2893
	2968
	3042

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт. ч
	2512
	2589
	2665
	2742
	2817
	2893
	2968
	3042

	Обеспеченность потребления услуг приборами учёта
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Таблица № 5.2. Показатели и индикаторы системы водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	I. Обеспеченность объёма производства системы водоснабжения

	Спрос услуги водоснабжения

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м3
	83,8
	104,1
	124,3
	144,3
	164,6
	164,6
	163,1
	164,2

	Объём реализации услуги централизованного 

водоснабжения
	тыс. м3
	76,2
	94,6
	113,0
	132,4
	151,0
	151,0
	151,0
	152,0

	II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей

	Количество аварий на системах водоснабжения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая протяжённость сетей
	км
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2

	Аварийность коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Протяжённость сетей, нуждающихся в реконструкции или замене
	км
	10,0
	8,0
	6,0
	4,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный вес сетей, нуждающихся в 

реконструкции или замене
	%
	54,9%
	44,0%
	33,0%
	22,0%
	11,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Протяженность заменяемой сети
	км
	10,0
	8,0
	6,0
	4,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Индекс замены сети
	%
	20,0%
	20,0%
	20,0%
	20,0%
	20,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Продолжительность отключений потребителей
	час.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество потребителей, страдающих от отключения
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Численность населения, пользующегося услугой 

централизованного водоснабжения
	чел.
	1452
	1525
	1599
	1675
	1751
	1829
	1890
	1950

	Перебои в снабжении потребителей
	час./чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество часов предоставления услуги за год
	час
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760

	Количество дней в году
	день
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Фактический износ систем коммунальной

 инфраструктуры водозаборов
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Фактический износ сетей систем водоснабжения
	%
	80%
	70%
	60%
	50%
	40%
	30%
	20%
	10%

	III. Сбалансированность системы водоснабжения

	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3/сут.
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	04
	0,4
	0,4
	0,4

	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3/сут.
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Уровень загрузки производственных 

мощностей насосных станций 1 подъема
	%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	Объём услуг, реализуемых по приборам учёта
	тыс. м3
	67,1
	84,2
	101,7
	120,5
	138,9
	140,4
	141,9
	144,4

	Общий объём реализации услуг
	тыс. м3
	76,2
	94,6
	113,0
	132,4
	151,0
	151,0
	151,0
	152,0

	Обеспеченность потребления услуг приборами учёта
	%
	88%
	89%
	90%
	91%
	92%
	93%
	94%
	95%

	IV. Качество производимых услуг

	Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения за год
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Нормативное количество проб на системах 

коммунальной инфраструктуры водоснабжения за год
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Наличие контроля качества услуг
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Количество проб, соответствующих нормативам за год
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Соответствие качества услуг установленным требованиям
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	V. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса

	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	76,2
	94,6
	113,0
	132,4
	151,0
	151,0
	151,0
	152,0

	Эффективность использования энергии (энергоёмкость при производстве и транспортировке)
	кВт. ч./м3
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Объём потерь
	тыс. м3
	7,6
	9,5
	11,3
	11,9
	13,6
	13,6
	12,1
	12,1

	Уровень потерь
	%
	9,1%
	9,1%
	9,1%
	8,3%
	8,3%
	8,3%
	7,4%
	7,4%

	Численность основного производственного персонала
	чел.
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Производительность труда
	тыс. м3/чел.
	9,5
	11,8
	14,1
	16,6
	18,9
	18,9
	18,9
	19,0


Таблица № 5.3. Показатели и индикаторы системы газоснабжения 

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	I. Обеспеченность объёма поставки системы газоснабжения

	Спрос услуги газоснабжения

	Объём реализации газа
	тыс. м3
	2085
	2133
	2156
	2179
	2202
	2225
	2249
	2283

	II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей

	Численность населения, пользующегося услугой 

централизованного газоснабжения
	чел.
	1222
	1302
	1368
	1435
	1504
	1646
	1795
	1950

	Перебои в снабжении потребителей
	час./чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество часов предоставления услуги за отчетный период
	час
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760
	8760

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III. Сбалансированность системы газоснабжения

	Фактическая пропускная способность газораспределительных сетей
	тыс. м3/час.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проектная пропускная способность газораспределительных сетей
	тыс. м3/час.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	######
	######
	######
	######
	######
	######
	#####
	#####

	Объём газа, реализуемого по приборам учёта
	тыс. м3
	2085
	2133
	2156
	2179
	2202
	2225
	2249
	2283

	Общий объём реализации газа
	тыс. м3
	2085
	2133
	2156
	2179
	2202
	2225
	2249
	2283

	Обеспеченность потребления приборами учёта
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Таблица № 5.4. Целевые показатели, отражающие совместную реализацию «Программы энергоэффективности и развитие энергетики" и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1.1.
	Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	88%
	89%
	90%
	91%
	92%
	93%
	94%
	95%

	1.4.
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.5.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

	2.1.
	Общий объем электроэнергии 
	тыс. кВт. ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Экономия электроэнергии 
	тыс. кВт. ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Сумма экономии
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Общий объем тепловой энергии
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Экономия тепловой энергии
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Сумма экономии
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Общий объем воды
	тыс. куб. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Экономия воды
	тыс. куб. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Сумма экономии
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Общий объем природного газа 
	тыс. куб. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Экономия природного газа 
	тыс. куб .м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Сумма экономии
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	Расходы бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям
	кВт. ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
	Гкал. ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	куб. м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


